## Validacion_Rangos
ID_Tecnico | Min_Esperado | Max_Esperado | Min_Observado | Max_Observado | Estado_Rango | Analisis_Severidad
1GEV007CE | 263.56 | 272.11 | 42.2253 | 474.628 | FUERA: Fuera de rango (Ambos extremos) | Cálculo pendiente (Métrica de severidad)
1FSRFTB504 | 774.38 | 788.41 | 531.7174 | 1404.9064 | FUERA: Fuera de rango (Ambos extremos) | Cálculo pendiente (Métrica de severidad)
1FSRTE502C | 401.19 | 403.35 | -771.7003 | 1185.1769 | FUERA: Fuera de rango (Ambos extremos) | Cálculo pendiente (Métrica de severidad)
1FRSTE503A | 535.14 | 538.88 | -22.904 | 1149.7504 | FUERA: Fuera de rango (Ambos extremos) | Cálculo pendiente (Métrica de severidad)
1FSRPT501 | 171.45 | 174.16 | 172.246 | 174.5588 | ALTO: Sobre el maximo esperado | Cálculo pendiente (Métrica de severidad)
1FSRPT504 | 165.28 | 166.8 | 78395.7333 | 78395.7391 | ALTO: Sobre el maximo esperado | Cálculo pendiente (Métrica de severidad)
1FRSPT526 | 29.51 | 30.38 | 10722.8964 | 10722.9054 | ALTO: Sobre el maximo esperado | Cálculo pendiente (Métrica de severidad)
Acero_CrMoV_LimFluencia | 350 | 450 | N/A | N/A | Sin datos de muestra | Pendiente
Acero_CrMoV_ResFatiga | 150 | 230 | N/A | N/A | Sin datos de muestra | Pendiente
Acero_CrMoV_ModElasticidad | 190 | 210 | N/A | N/A | Sin datos de muestra | Pendiente

## Validacion_Reglas
Regla | Variable | Estado | Detalle
Presión no negativa | pres_domo | Variable no encontrada | La variable 'pres_domo' no esta en los datos
Presión no negativa | pres_vap_sobrecal_a_turbina | Variable no encontrada | La variable 'pres_vap_sobrecal_a_turbina' no esta en los datos
Presión no negativa | pres_vapor_entrada_recalentador | Variable no encontrada | La variable 'pres_vapor_entrada_recalentador' no esta en los datos
Temperatura de diseño | temp_vapor_sobrecalentado_despues_atemperador_izq | Variable no encontrada | La variable 'temp_vapor_sobrecalentado_despues_atemperador_izq' no esta en los datos
Temperatura de diseño | temp_vapor_recalentado_salida_caldera | Variable no encontrada | La variable 'temp_vapor_recalentado_salida_caldera' no esta en los datos
Turbina apagada - Potencia cero | Multiples | Error de evaluacion | Variable 'flujo_vapor_sobrecalentado_cuerpo_ap_turbina' no encontrada

## Distribuciones
ID_Tecnico | Distribucion | Param1 | Param2 | Param3 | GOF_Metric | GOF_Value | Notas | Nombre | Unidad | Tipo_en_modelo | Mecanismos
1GEV007CE | Weibull | 269.6288 | 132.3728 | 0 | KS | 0.70617 | forma=132.3728, escala=269.6288 | potencia_activa | MW | Carga | Vibraciones_mecanicas
1FSRFTB504 | Weibull | 785.3536 | 321.4123 | 0 | KS | 0.98417 | forma=321.4123, escala=785.3536 | flujo_vapor_sobrecalentado | t/h | Carga | SPE,Choque_termico,Fatiga_termica
1FSRTE502C | Weibull | 402.6115 | 685.8486 | 0 | KS | 0.34473 | forma=685.8486, escala=402.6115 | temp_vapor_sobrecalentado_atemperador | °C | Carga | Choque_termico,Fatiga_termica
1FRSTE503A | Weibull | 537.6151 | 479.2348 | 0 | KS | 0.47653 | forma=479.2348, escala=537.6151 | temp_vapor_recalentado_salida | °C | Carga | Creep,Fatiga_termica,SPE
1FSRPT501 | Normal | 173.2686 | 0.60679 |  | KS | 0.97405 | mu=173.2686, sigma=0.6068 | presion_domo | bar | Carga | Creep,SCC
1FSRPT504 | Gamma | 78395.7357 | 0.0021162 |  | KS | 0.95695 | forma=78395.7357, escala=0.0021 | presion_vapor_sobrecalentado_turbina | bar | Carga | SPE,Creep
1FRSPT526 | Gamma | 10722.9011 | 0.0027993 |  | KS | 0.71149 | forma=10722.9011, escala=0.0028 | presion_vapor_entrada_recalentador | bar | Carga | Creep,Fatiga

## Simulacion
timestamp | ID_Tecnico | valor | tipo_en_modelo
2026-04-11 17:28 | 1GEV007CE | 269.6288 | Carga
2026-04-11 18:28 | 1GEV007CE | 305.17 | Carga
2026-04-11 19:28 | 1GEV007CE | 254.3136 | Carga
2026-04-11 20:28 | 1GEV007CE | 304.3126 | Carga
2026-04-11 21:28 | 1GEV007CE | 237.2211 | Carga
2026-04-11 22:28 | 1GEV007CE | 144.4003 | Carga
2026-04-11 23:28 | 1GEV007CE | 114.78 | Carga
2026-04-12 00:28 | 1GEV007CE | 159.0337 | Carga
2026-04-12 01:28 | 1GEV007CE | 451.3728 | Carga
2026-04-12 02:28 | 1GEV007CE | 393.3801 | Carga
2026-04-12 03:28 | 1GEV007CE | 474.628 | Carga
2026-04-12 04:28 | 1GEV007CE | 459.8617 | Carga
2026-04-12 05:28 | 1GEV007CE | 384.4573 | Carga
2026-04-12 06:28 | 1GEV007CE | 326.1086 | Carga
2026-04-12 07:28 | 1GEV007CE | 408.0984 | Carga
2026-04-12 08:28 | 1GEV007CE | 397.4049 | Carga
2026-04-12 09:28 | 1GEV007CE | 420.1649 | Carga
2026-04-12 10:28 | 1GEV007CE | 377.0766 | Carga
2026-04-12 11:28 | 1GEV007CE | 288.1655 | Carga
2026-04-12 12:28 | 1GEV007CE | 293.4013 | Carga
2026-04-12 13:28 | 1GEV007CE | 335.7453 | Carga
2026-04-12 14:28 | 1GEV007CE | 227.9499 | Carga
2026-04-12 15:28 | 1GEV007CE | 99.3501 | Carga
2026-04-12 16:28 | 1GEV007CE | 42.2253 | Carga
2026-04-11 17:28 | 1FSRFTB504 | 785.3536 | Carga
2026-04-11 18:28 | 1FSRFTB504 | 1213.0906 | Carga
2026-04-11 19:28 | 1FSRFTB504 | 1104.6704 | Carga
2026-04-11 20:28 | 1FSRFTB504 | 1077.8539 | Carga
2026-04-11 21:28 | 1FSRFTB504 | 1304.2261 | Carga
2026-04-11 22:28 | 1FSRFTB504 | 1380.1849 | Carga
2026-04-11 23:28 | 1FSRFTB504 | 1404.9064 | Carga
2026-04-12 00:28 | 1FSRFTB504 | 1112.1798 | Carga
2026-04-12 01:28 | 1FSRFTB504 | 1111.7954 | Carga
2026-04-12 02:28 | 1FSRFTB504 | 1003.429 | Carga
2026-04-12 03:28 | 1FSRFTB504 | 1145.7661 | Carga
2026-04-12 04:28 | 1FSRFTB504 | 1172.4238 | Carga
2026-04-12 05:28 | 1FSRFTB504 | 1039.774 | Carga
2026-04-12 06:28 | 1FSRFTB504 | 1095.7763 | Carga
2026-04-12 07:28 | 1FSRFTB504 | 825.6225 | Carga
2026-04-12 08:28 | 1FSRFTB504 | 802.3803 | Carga
2026-04-12 09:28 | 1FSRFTB504 | 531.7174 | Carga
2026-04-12 10:28 | 1FSRFTB504 | 670.5198 | Carga
2026-04-12 11:28 | 1FSRFTB504 | 1016.2744 | Carga
2026-04-12 12:28 | 1FSRFTB504 | 770.5531 | Carga
2026-04-12 13:28 | 1FSRFTB504 | 911.5895 | Carga
2026-04-12 14:28 | 1FSRFTB504 | 1128.2285 | Carga
2026-04-12 15:28 | 1FSRFTB504 | 1023.4761 | Carga
2026-04-12 16:28 | 1FSRFTB504 | 654.2223 | Carga
2026-04-11 17:28 | 1FSRTE502C | 402.6115 | Carga
2026-04-11 18:28 | 1FSRTE502C | 105.7668 | Carga
2026-04-11 19:28 | 1FSRTE502C | -415.4628 | Carga
2026-04-11 20:28 | 1FSRTE502C | -43.411 | Carga
2026-04-11 21:28 | 1FSRTE502C | 158.758 | Carga
2026-04-11 22:28 | 1FSRTE502C | 351.913 | Carga
2026-04-11 23:28 | 1FSRTE502C | 275.5453 | Carga
2026-04-12 00:28 | 1FSRTE502C | -771.7003 | Carga
2026-04-12 01:28 | 1FSRTE502C | 85.7284 | Carga
2026-04-12 02:28 | 1FSRTE502C | 746.545 | Carga
2026-04-12 03:28 | 1FSRTE502C | -71.8192 | Carga
2026-04-12 04:28 | 1FSRTE502C | 1081.8542 | Carga
2026-04-12 05:28 | 1FSRTE502C | -14.975 | Carga
2026-04-12 06:28 | 1FSRTE502C | -210.3979 | Carga
2026-04-12 07:28 | 1FSRTE502C | 241.0948 | Carga
2026-04-12 08:28 | 1FSRTE502C | -58.8674 | Carga
2026-04-12 09:28 | 1FSRTE502C | -13.4224 | Carga
2026-04-12 10:28 | 1FSRTE502C | 312.1431 | Carga
2026-04-12 11:28 | 1FSRTE502C | 49.3698 | Carga
2026-04-12 12:28 | 1FSRTE502C | 330.6284 | Carga
2026-04-12 13:28 | 1FSRTE502C | 517.8441 | Carga
2026-04-12 14:28 | 1FSRTE502C | 374.3674 | Carga
2026-04-12 15:28 | 1FSRTE502C | 1185.1769 | Carga
2026-04-12 16:28 | 1FSRTE502C | 802.1004 | Carga
2026-04-11 17:28 | 1FRSTE503A | 537.6151 | Carga
2026-04-11 18:28 | 1FRSTE503A | 593.1902 | Carga
2026-04-11 19:28 | 1FRSTE503A | 969.8431 | Carga
2026-04-11 20:28 | 1FRSTE503A | 557.1432 | Carga
2026-04-11 21:28 | 1FRSTE503A | 721.9185 | Carga
2026-04-11 22:28 | 1FRSTE503A | 158.2745 | Carga
2026-04-11 23:28 | 1FRSTE503A | 147.8175 | Carga
2026-04-12 00:28 | 1FRSTE503A | -22.904 | Carga
2026-04-12 01:28 | 1FRSTE503A | 536.7854 | Carga
2026-04-12 02:28 | 1FRSTE503A | 591.1759 | Carga
2026-04-12 03:28 | 1FRSTE503A | 673.7727 | Carga
2026-04-12 04:28 | 1FRSTE503A | 638.4348 | Carga
2026-04-12 05:28 | 1FRSTE503A | 824.5125 | Carga
2026-04-12 06:28 | 1FRSTE503A | 627.1563 | Carga
2026-04-12 07:28 | 1FRSTE503A | 1027.1846 | Carga
2026-04-12 08:28 | 1FRSTE503A | 788.0685 | Carga
2026-04-12 09:28 | 1FRSTE503A | 1149.7504 | Carga
2026-04-12 10:28 | 1FRSTE503A | 615.0794 | Carga
2026-04-12 11:28 | 1FRSTE503A | 635.385 | Carga
2026-04-12 12:28 | 1FRSTE503A | 590.8962 | Carga
2026-04-12 13:28 | 1FRSTE503A | 322.6344 | Carga
2026-04-12 14:28 | 1FRSTE503A | 464.1549 | Carga
2026-04-12 15:28 | 1FRSTE503A | 220.8549 | Carga
2026-04-12 16:28 | 1FRSTE503A | 174.8778 | Carga
2026-04-11 17:28 | 1FSRPT501 | 173.2686 | Carga
2026-04-11 18:28 | 1FSRPT501 | 173.8847 | Carga
2026-04-11 19:28 | 1FSRPT501 | 172.706 | Carga
2026-04-11 20:28 | 1FSRPT501 | 172.5563 | Carga
2026-04-11 21:28 | 1FSRPT501 | 172.5746 | Carga
2026-04-11 22:28 | 1FSRPT501 | 172.6667 | Carga
2026-04-11 23:28 | 1FSRPT501 | 172.246 | Carga
2026-04-12 00:28 | 1FSRPT501 | 172.592 | Carga
2026-04-12 01:28 | 1FSRPT501 | 173.5632 | Carga
2026-04-12 02:28 | 1FSRPT501 | 174.0339 | Carga
2026-04-12 03:28 | 1FSRPT501 | 173.7596 | Carga
2026-04-12 04:28 | 1FSRPT501 | 172.9938 | Carga
2026-04-12 05:28 | 1FSRPT501 | 172.7014 | Carga
2026-04-12 06:28 | 1FSRPT501 | 172.5662 | Carga
2026-04-12 07:28 | 1FSRPT501 | 172.6547 | Carga
2026-04-12 08:28 | 1FSRPT501 | 172.7785 | Carga
2026-04-12 09:28 | 1FSRPT501 | 173.0444 | Carga
2026-04-12 10:28 | 1FSRPT501 | 173.4465 | Carga
2026-04-12 11:28 | 1FSRPT501 | 173.5885 | Carga
2026-04-12 12:28 | 1FSRPT501 | 173.559 | Carga
2026-04-12 13:28 | 1FSRPT501 | 173.5063 | Carga
2026-04-12 14:28 | 1FSRPT501 | 174.0319 | Carga
2026-04-12 15:28 | 1FSRPT501 | 173.5549 | Carga
2026-04-12 16:28 | 1FSRPT501 | 174.5588 | Carga
2026-04-11 17:28 | 1FSRPT504 | 78395.7357 | Carga
2026-04-11 18:28 | 1FSRPT504 | 78395.7359 | Carga
2026-04-11 19:28 | 1FSRPT504 | 78395.7362 | Carga
2026-04-11 20:28 | 1FSRPT504 | 78395.7369 | Carga
2026-04-11 21:28 | 1FSRPT504 | 78395.7369 | Carga
2026-04-11 22:28 | 1FSRPT504 | 78395.7389 | Carga
2026-04-11 23:28 | 1FSRPT504 | 78395.7391 | Carga
2026-04-12 00:28 | 1FSRPT504 | 78395.7383 | Carga
2026-04-12 01:28 | 1FSRPT504 | 78395.7354 | Carga
2026-04-12 02:28 | 1FSRPT504 | 78395.7356 | Carga
2026-04-12 03:28 | 1FSRPT504 | 78395.7333 | Carga
2026-04-12 04:28 | 1FSRPT504 | 78395.735 | Carga
2026-04-12 05:28 | 1FSRPT504 | 78395.7378 | Carga
2026-04-12 06:28 | 1FSRPT504 | 78395.7338 | Carga
2026-04-12 07:28 | 1FSRPT504 | 78395.7361 | Carga
2026-04-12 08:28 | 1FSRPT504 | 78395.7365 | Carga
2026-04-12 09:28 | 1FSRPT504 | 78395.737 | Carga
2026-04-12 10:28 | 1FSRPT504 | 78395.7378 | Carga
2026-04-12 11:28 | 1FSRPT504 | 78395.738 | Carga
2026-04-12 12:28 | 1FSRPT504 | 78395.7371 | Carga
2026-04-12 13:28 | 1FSRPT504 | 78395.7374 | Carga
2026-04-12 14:28 | 1FSRPT504 | 78395.7365 | Carga
2026-04-12 15:28 | 1FSRPT504 | 78395.7337 | Carga
2026-04-12 16:28 | 1FSRPT504 | 78395.7347 | Carga
2026-04-11 17:28 | 1FRSPT526 | 10722.9011 | Carga
2026-04-11 18:28 | 1FRSPT526 | 10722.9026 | Carga
2026-04-11 19:28 | 1FRSPT526 | 10722.903 | Carga
2026-04-11 20:28 | 1FRSPT526 | 10722.9033 | Carga
2026-04-11 21:28 | 1FRSPT526 | 10722.9054 | Carga
2026-04-11 22:28 | 1FRSPT526 | 10722.9031 | Carga
2026-04-11 23:28 | 1FRSPT526 | 10722.9025 | Carga
2026-04-12 00:28 | 1FRSPT526 | 10722.8999 | Carga
2026-04-12 01:28 | 1FRSPT526 | 10722.8968 | Carga
2026-04-12 02:28 | 1FRSPT526 | 10722.8972 | Carga
2026-04-12 03:28 | 1FRSPT526 | 10722.8991 | Carga
2026-04-12 04:28 | 1FRSPT526 | 10722.9017 | Carga
2026-04-12 05:28 | 1FRSPT526 | 10722.8982 | Carga
2026-04-12 06:28 | 1FRSPT526 | 10722.8998 | Carga
2026-04-12 07:28 | 1FRSPT526 | 10722.8999 | Carga
2026-04-12 08:28 | 1FRSPT526 | 10722.9021 | Carga
2026-04-12 09:28 | 1FRSPT526 | 10722.9009 | Carga
2026-04-12 10:28 | 1FRSPT526 | 10722.8975 | Carga
2026-04-12 11:28 | 1FRSPT526 | 10722.8968 | Carga
2026-04-12 12:28 | 1FRSPT526 | 10722.8964 | Carga
2026-04-12 13:28 | 1FRSPT526 | 10722.9002 | Carga
2026-04-12 14:28 | 1FRSPT526 | 10722.9053 | Carga
2026-04-12 15:28 | 1FRSPT526 | 10722.9023 | Carga
2026-04-12 16:28 | 1FRSPT526 | 10722.9026 | Carga